Stand: 03.02.2024

Ein Batterie Management System für Victron ESS Systeme mit (zukünftiger) Möglichkeit zur Stromkostenoptimierung

# Einleitung
Die Notwendigkeit zur Entwicklung von essBATT hat sich ergeben, da ich unzufrieden mit dem Gesamtsystem bestehend aus Victron ESS und Batrium BMS war. Beim Victron System fehlte mir die Möglichkeit die Batterie zu laden wenn der Strom günstig ist (Stichwort „dynamischer Stromtarif“) und bei Bedarf ein Top Balancing des Akkus durchzuführen und beim Zusammenspiel aus Victron und Batrium fehlte mir der Schutz der Zelle mit der niedrigsten Spannung beim Entladen und der Zelle mit der höchsten Spannung beim Laden. Außerdem habe ich beobachtet, das die Batterie teilweise trotzdem geladen wurde, obwohl der maximale Ladestrom auf 0A begrenzt war. Dies hat zur Überladung einer Zelle geführt, was ich durch die Einstellungen in Batrium eigentlich für unmöglich gehalten habe. Außerdem ändert sich durch den DIY Charakter meines Systems ständig die Systemkonfiguration und es können sich Fehler einschleichen. Wenn ein Fehler auftritt der nicht automatisch erkannt wird (wie z.B. die überladene Zelle), wollte ich auch aus der Ferne die Möglichkeit haben das System zu steuern. Über das VRM Portal oder die VenusOS GUI war dies nicht in der Form möglich, wie ich es gerne hätte. Ein weiterer Punkt war, das sich im Winter das System durch den geringen PV Ertrag anders verhalten soll als im Sommer, ausgelöst durch den chronisch niedrigen Ladezustand der Batterie. Um Strom zu sparen sollen die Multis fast immer abgeschaltet sein, da es teilweise mehrere Tage dauern kann bis die PV wieder nennenswert Strom in den Akku geladen hat. Daraus haben sich für mich folgende Zielsetzungen für essBATT ergeben:
- 100% Schutz der einzelnen Zellen (mit Einschränkungen bereits implementiert)
- Zeitgesteuerte Ladung der Batterie (Datum, Uhrzeit, maximaler Ladestrom, Zielladestand)
- (ferngesteuertes) Top Balancing der Batterie
- (ferngesteuertes) Abschalten vom Charger und/oder Inverter der Multis
- Anpassung des Systemverhaltens im Winter
- Automatisierte und optimierte Ladestrategie bei dynamischen Stromtarifen (noch nicht implementiert)
- Steuerung mit dem Smartphone
Stand Frühjahr 2024 wurden die meisten Punkte bereits erreicht. Ausnahmen:
- Für einen 100% Schutz der Zellen fehlt noch der essBATT watchdog. Der soll das Victron ESS in einen sicheren Zustand bringen wenn der essBATT controller ausfällt. Außerdem soll eine Warnung des Nutzers über Telegram und Mail ermöglicht werden. Der hier genannte „100% Schutz“ bezieht sich auf die Ansteuerung des Victron Systems und umfasst natürlich nicht die elektrische Sicherheit des Gesamtsystems!
- Das Skript zur optimierten Ladesteuerung existiert auch noch nicht
essBATT besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten bzw. drei unterschiedlichen Pythonskripten die miteinander über MQTT interagieren, aber auf unterschiedlichen Hardwarekomponenten ausgeführt werden können/müssen: dem controller, dem watchdog und dem smartcharger (sigh!). Der Controller und der Watchdog sind die Kernkomponenten und der Smartcharger ist optional für Leute mit dynamischem Stromtarif.
## essBATT controller
Der Controller agiert im Wesentlichen wie ein Batteriemanagmentsystem und schützt die Einzelzellen bzw. hält das gesamte ESS System innerhalb seiner Systemgrenzen (maximaler Strom, maximale Zellspannung,…). Das Gesamtsystem hat somit zwei BMS: das an der Batterie verbaute BMS und zusätzlich noch den essBATT Controller. Aus dem Grund ist es extrem wichtig die essBATT Konfiguration mit der Konfiguration des physischen BMS abzustimmen. Ziel bei der Abstimmung ist, dass das physische BMS nie eingreift (also die Grenzen für z.B. maximale Zellspannung weiter gefasst sind als in der essBATT Controller Konfiguration), aber trotzdem noch einen „Basisschutz“ bietet. Eigentlich genau so wie beim physischen BMS und der Multi ESS Konfiguration auch: die ESS Settings im Multi haben eine höhere Priorität als die des physischen BMS. Und die Settings im physischen BMS haben eine höhere Priorität als die von essBATT. Letztendlich hat man dann drei separate Schutzsysteme für seinen Akku – was ja auch nicht schlecht ist.

## essBATT watchdog
Der Watchdog dient letztlich nur zur Überwachung des Controllers und bringt im Falle eines Ausfalls des Controllers das Victron System in einen sicheren Zustand. Wenn der essBATT Controller auf einem Raspberry Pi läuft und dieser kaputt geht oder zu Wartungs-/Updatezwecken runtergefahren werden muss, greift der Watchdog ein. Außerdem dient der Watchdog zur Benachrichtigung des Nutzers, wenn irgendwelche gefährlichen Systemzustände detektiert werden. Z.B. könnte die Kommunikation mit dem Cerbo/VenusOS abreissen und der Watchdog würde dann (solange es noch eine Verbindung des Watchdogs mit dem Internet gibt und nicht das gesamte Netzwerk ausgefallen ist) eine Mail oder eine Telegram Botschaft raussenden. Der Watchdog ist aktuell noch nicht implementiert. Den essBATT Controller OHNE den Watchdog zu betreiben ist extrem gefährlich – ich habe schon Berichte gelesen wo mit einem Victron Mode 2/3 System der Akku beschädigt wurde.
## essBATT smartcharger
Sorry für den Namen, aber etwas nichtssagenderes ist mir nicht eingefallen. Der smartcharger ist ein Projekt für die Zukunft und existiert noch nicht. Ziel ist einen dynamischen Stromtarif so zu nutzen, das bei Vorhersage des morgigen Verbrauchs und der morgigen PV Erzeugung bei gegebenem Ladestand der Batterie (preis-)optimal die Batterie geladen wird (unter Berücksichtigung der Lade- und Entladeverluste). Stay Tuned!
## Zielgruppe von essBATT
essBATT ist potentiell interessant für technisch versierte DIY PV- und Batteriebastler die ein Victron ESS System (inkl. Batteriespeicher) betreiben. Der Batteriespeicher kann selbstgebaut sein, hauptsache er überträgt den SOC, die minimale und maximale Zellspannung, die Gesamtspannung der Batterie und den Batteriestrom (korrekt) an das VenusOS (z.B. Cerbo oder VenusOS auf einem Raspberry). Wenn ihr zusätzlich noch Bedarf an einem der oben genannten Features habt oder ihr eine Absprungbasis für ganz andere verrückte Ideen braucht, könnte essBATT für euch interessant sein. Wenn euer System die von Victron hier definierten Anforderungen für ein ESS System erfüllt, kommt essBATT für euch in Frage. Für die Ansteuerung nutzt essBATT aktuell (Stand Frühjahr 2024) nur den Funktionsumfang vom ESS Mode 2.
## Für wen ist essBATT NICHT?
essBATT ist ein privates Projekt, das ich in meiner Freizeit entwickle. Dabei erfüllt die Software nicht die Ansprüche in Bezug auf Softwarequalität und Testing, die professionelle Softwarelösungen bieten. Wenn man die Funktionalität von essBATT kaufen könnte hätte ich das getan. Wenn ihr Software mit Garantie und Support benötigt ist essBATT nicht für euch! Außerdem ist essBATT nichts für euch wenn ihr kein Grundwissen und Interesse in Computern/Programmierung mitbringt. Aus diesem Grunde werde ich auch nie einen Installer bauen, der essBATT mit einem Mausklick/Kommandozeilenbefehl installiert. Der manuelle Installationsprozess ist ein Feature ;-)
## Zielgruppe dieses Dokuments
Dieses Dokument beschreibt was das essBATT System an Features bietet, aus welchen Komponenten es besteht und wie man eine Realisierungsmöglichkeit des Gesamtsystem einrichtet. Die selbe Anleitung liegt jeder Softwarekomponente von essBATT bei (controller, smartcharger und watchdog), weil der Fokus dieses Dokuments darauf liegt dem interessierten Nutzer das gesamte Ökosystem vorzustellen und benötigte Skills zu vermitteln. Zielgruppe für die essBATT Dokumentation sind technisch interessierte Nutzer aus dem DIY Umfeld, denen an der einen oder anderen Stelle aber das Wissen fehlt bestimmte Ideen umzusetzen. Profis suchen sich einfach geeignete Hardware mit Netzwerkzugang auf denen Python läuft und starten die zwei/drei essBATT Skripte – denn mehr ist es im Prinzip auch nicht.

# Einrichtung
Wie bereits in der Einleitung angekündigt wird im Kapitel „Einrichtung“ der vollständige Installationsprozess einer Realisierungsmöglichkeit für essBATT beschrieben. Um es potentiellen Nutzern und mir einfach zu machen beschreibe ich hier die Einrichtung auf einem neuen/ungenutzten Raspberry Pi 4b für den essBATT controller (bzw. smartcharger) und einem weiteren ungenutzten Raspberry für den essBATT watchdog. Wenn ihr essBATT auf Komponenten nutzen wollt die ihr bereits für andere Aufgaben nutzt müsst ihr diese Anleitung selbständig auf eure konkrete Situation anpassen.
## Voraussetzungen an das ESS
- ESS System wie von Victron spezifiziert: https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html
- Separates (Hardware-) BMS (z.B. das von mir verwendete Batrium) das im Victron CCGX System SOC, minimale und maximale Einzelzellspannung, Batteriestrom, Batteriespannung und Batterieleistung korrekt bereitstellt (sodass die Werte unter „battery“ eingetragen werden). Dies ist vermutlich bei allen BMS der Fall, die per CAN mit dem Cerbo/VenusOS verbunden sind und von Haus aus eine Victron Unterstützung mitbringen. Ob das auch für die China BMS → Victron Anbindung gilt kann ich aktuell nur vermuten.
- Netzzähler der die Leistung auf L1, L2, L3 und die Gesamtleistung im CCGX System unter „Grid“ bereitstellt. Ich nutze einen EM24 dafür. Wenn man ein „Multi only“ ESS hat darf man die Multis vermutlich nicht in den Stand By Modus schalten, da man sonst keine Information mehr über den Stromverbrauch im Haus erhält. essBATT unterstützt deswegen aktuell nur den ESS Betrieb MIT separatem Netzzähler. Sollte es Bedarf geben könnte man einen Betrieb ohne Netzzähler vermutlich mit wenig Aufwand ermöglichen.
- Der Akku benötigt einen Batterie Balancer (z.B. den NEEY)! Dieser muss mit den Einstellungen in essBATT zum Balancing abgestimmt werden. (z.B. muss die Startspannung des Batterie Balancers unterhalb der essBATT „Zielspannung“ für das Balancing liegen).

## Voraussetzung um dieser Einrichtungsbeschreibung folgen zu können
- Raspberry Pi 4b
- Sandisk Max Endurance SD Karte mit 64GB
- Ein Windows Rechner von dem aus die ganze Konfiguration gemacht wird. Dieser muss im selben WIFI/Netz hängen wie der Raspberry Pi
- Euer Victron Cerbo/VenusOS befindet sich im selben Ethernet Netzwerk wie die beiden Boards auf denen die essBATT Komponenten laufen sollen (dargestellt im Schaubild)
Schaubild 1: essBATT Netzwerktopologie - Welche Komponenten werden benötigt und was läuft wo
## Installation von Rasberry OS
Zuerst besorgt man sich das Tool „Raspberry Pi Imager“ von der offiziellen Seite:
https://www.raspberrypi.com/software/
Man folgt der Anleitung zum Erstellen des Image und wählt als OS das Raspberry 32bit Lite aus. 32 Bit weil es weniger Inkompatibilitäten bei den Bibliotheken als bei 64bit gibt. Lite, weil wir immer nur von einem externen Rechner auf den Pi zugreifen und keine Desktop Umgebung brauchen.
Wichtig beim Einrichten ist folgender Button:
Unbedingt folgende Einstellungen vornehmen:
- Hostname: Gib einen individuellen Namen – meiner heißt nach seiner Aufgabe „raspismarthome“
- SSH: unbedingt aktivieren da man sich später fast ausschließlich über SSH verbinde
- WIFI: Auch wenn man den PI später per LAN Kabel anschließt würde ich auch erstmal die WIFI Daten eintragen, damit man sich dann auch entspannt per SSH verbinden kann
- Benutzername und Passwort setzen
- TODO: Wie/wann die Timezone setzen???
Dann das Image auf die SD Karte flashen. Ich würde dringend zu einer Sandisk max endurance Karte raten und gleich 64GB nehmen. Die normalen SD Karten sterben wie die Fliegen in einem Raspi – einfach mal bei Amazon die Kommentare lesen und dann NICHT bei Amazon bestellen ;-)

## Einrichten von VSCode Remote
Mit VSCode Remote kann ziemlich bequem vom Desktop Rechner aus auf dem Pi gearbeitet werden. Man kann Ordner anlegen und Python Skripte ausführen sowie Dateien bearbeiten. Das ist teilweise extrem hilfreich, da das mit der Kommandozeile über SSH auf dem Raspi sehr mühsam ist.
Dazu Download von VSCode für Windows hier:
https://code.visualstudio.com/download
VSCode als portable einrichten (optional aber ganz praktisch manchmal) so: https://code.visualstudio.com/docs/editor/portable
Jetzt noch den Raspberry mit Strom versorgen und starten. WLAN und SSH haben wir ja schon bei der Erstellung des Betriebssystems auf dem Raspi aktiviert. Zum Testen ob SSH grundsätzlich funktioniert kann man das auch erstmal in der Kommandozeile testen. Dazu in Windows Suche „CMD“ eintippen und eine Kommandozeile starten:
Dort dann „ssh benutzername@hostname“ eintippen. Bei mir sieht das so aus:

Man kann aber auch die IP Adresse des Pi nutzen: ssh christoph@192.168.1.57 zum Beispiel. Wenn man dann den grünen Text vom eingeloggten Benutzer sieht, passt die SSH Verbindung.
Nach diesem ersten Test der Erreichbarkeit des Raspis wollen wir nun die weitere Einrichtung von essBATT mithilfe von VSCode ermöglichen. Dazu starten wir VSCode zuerst. Dann den roten Pfeilen/Makierungen auf dem Screenshot folgen: Erst den Extensions Tab ganz links auswählen. Nach der „Remote SSH Extension“ suchen und installieren (da ist irgendwo ein install Button). Bei der Gelegenheit installieren wir noch weitere wichtige Extensions: „C/C+“, „Python Extension Pack“ und „JSON“
Wenn alle Extensions installiert sind auf die „Remote SSH“ Extension klicken um die Beschreibung zu erhalten. Dort steht dann auch wie man sich zum Raspberry verbindet unter „Getting started“. Dieser Anleitung folgen (F1 drücken, dann dort auch „benutzername@hostname“ eintippen,…).
Beim ersten Start muss VSCode noch einige Sachen auf dem Raspberry installieren:
Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist wird man gefragt welchen Ordner man öffnen möchte. Dafür nimmt man dann den home Ordner des Benutzers. Bei mir so:
Ich hatte im Vorfeld schon die CAN Bibliothek installiert, weswegen bei mir schon ein paar Dateien vorhanden sind:
Für die ganzen Smarthome Komponenten den Ordner „smarthome_projects“ anlegen. Dazu Rechtsklick in den Explorer Bereich und dann „New Folder“ auswählen:

## Einrichten aller Komponenten mit Docker Compose
Das hier vorgestellte Victron ESS / Smarthome System besteht aus einigen Komponenten: bis zu drei Pythonskripte für essBATT, ein MQTT Server und ein Smarthomeprogramm. Diese Komponenten einzeln einzurichten wär viel händische Arbeit. Um uns das Leben etwas zu erleichtern nutzen wir Docker Container und zusätzlich Docker Compose. Das hat den Vorteil, dass man sehr unkompliziert Programme installieren und konfigurieren kann. Und zwar ziemlich viele und alles auf einen Schlag mit den „Compose“ Dateien. Bevor wir aber dazu kommen legen wir schonmal im vorauseilendem Gehorsam eine Unterordnerstruktur in unserem „smarthome_projects“ Ordner an. Dazu Rechtsklick auf den Ordnernamen im VSCode Explorer und dann „new folder“ auswählen und diesen dann „shared_container_volumes“ nennen. In diesem dann die beiden Unterordner „iobroker“ und „mosquitto“ anlegen. Und als Unterordner von „mosquitto“ noch die drei Ordner „data“, „log“ und „config“ anlegen. So siehts dann aus:

Im nächsten Schritt müssen wir Docker auf dem Raspberry installieren. Dazu halten wir uns an folgende Anleitung: https://docs.docker.com/engine/install/raspberry-pi-os/
Man kann den ganzen Satz Kommandos einfach von der Seite kopieren (Strg+C) und in die Kommandozeile auf dem Raspberry einfügen (das geht einfach mit RECHTSKLICK). Die Kommandozeile wird so geöffnet:

Stand Januar 2024 sehen die Befehle zum Installieren dort so aus:
Der erste Satz Befehle dient dazu den internen Updateserver auf Stand zu bringen:

Der zweite Satz Befehle installiert dann Docker:

Wie in der Anleitung vorgeschlagen würde ich das Ganze nochmal testen:

Jetzt muss noch Docker Compose installiert werden:
sudo apt install docker-compose
und danach alles für den automatischen Neustart konfigurieren:
sudo systemctl enable docker
## Klonen der essBatt Git Repositories
Zuerst müssen wir sicherstellen das Git auf dem Raspi installiert ist:
sudo apt-get install git

Jetzt klonen wir das essBATT Controller Repository. Dazu öffnen wir, wie weiter oben schon gezeigt, das Terminal im „smarthome_projects“ Ordner.
Dort geben wir folgenden Befehl ein:
sudo git clone https://github.com/essBATT/essBATT-Controller-.git
Die essBATT Dateien sollten sich jetzt im „/essBATT-Controller-“ Unterordner befinden (evtl. dauert es einige Zeit bis die Dateien angezeigt werden):

Kleiner Git Exkurs: Den Link zum git Repository vom essBATT Controller findet man wie im Bild gezeigt auf der github Seite. Mit „git clone URL“ kann man sich generell den Code von Github lokal auf den Rechner holen:

Kleiner Exkurs zum „navigieren“ im Terminal: Bei manchen Befehlen (wie z.B. dem git clone Befehl von oben) ist es wichtig, das man sie aus der richtigen Ordnerebene aufruft. Über VSCode remote kann man, wie gezeigt, schnell über einen Rechtsklick auf einen Ordner und „open in integrated terminal“ ein Terminal auf der benötigten Ordnerebene öffnen. Ist man nur im Terminal unterwegs navigiert man mit Textbefehlen. Dort ist ein wichtiger Befehl „ls“ (für „list“), der die Unterordner und Dateien anzeigt:
Eine Ordnerebene wechselt man mit „cd“ (change directory). Fängt man dann an den Namen des Unterordners einzutippen in den man wechseln möchte, kann man die TAB Taste für Autovervollständigung nutzen. Die Ordnerebenen nach oben erreicht man mit „cd ..“ und ins HOME Verzeichnit mit „cd ~“:

## Docker Compose file
Bevor wir jetzt final alles auf einmal starten können, müssen wir das Docker Compose File an die richtige Stelle schieben. Und zwar befindet sich diese Datei im „misc“ Ordner, den wir gerade per „git clone“ runtergeladen haben. Zieh von dort die Datei „docker-compose.yml“ per Drag&Drop im VSCode Explorer in den „smarthome_projects“ Ordner (also von „./smarthome_projects/essBATT-Controller-/misc“ nach „/smarthome_projects“. Nach Doppelklick auf die „docker-compose.yml“ Datei sieht das Ganze in etwa so aus:

In der docker-compose Datei müssen keine Änderungen vorgenommen werden – es sei denn man hat schon einen MQTT Server und iobroker bzw. irgendein anderes Smarthomesystem. In dem Fall einfach die entsprechenden Services die man nicht benötigt rauslöschen.
Vielleicht noch zur Erklärung zu den Zeilen mit „timezone“: die dienen dazu, das die Systemzeit in jedem Docker Container der Systemzeit des Raspis entspricht. Das ist defaultmäßig nicht der Fall und man wundert sich beim zeitgesteuerten Laden später, das um 01:00Uhr Timbuktu Zeit geladen wurde.
## MQTT Server Konfiguration
Unser MQTT Server Mosquitto wird später automatisch über Docker Compose installiert. Damit er aber ordnungsgemäß funktioniert müssen noch einige Schritte durchgeführt werden. Zuerst kopieren wir die im Unterkapitel Klonen der essBatt Git Repositories geklonte Datei „mosquitto.conf“ aus dem „misc“ Ordner in den vorhin angelegten „mosquitto/config“ Ordner und öffnen diese dann.

Dort werden verschiedene Sachen konfiguriert von denen wir uns die meisten jetzt nicht genauer anschauen müssen. In der ersten Zeile muss der Port auf dem Mosquitto lauscht angegeben werden – für diese Anleitung lassen wir den Wert 1883 aber unverändert.
An der Stelle des roten Pfeils muss die IP Adresse eures Cerbos/VenusOS eingetragen werden. Im Wesentlichen wird in diesen drei Zeilen eine Brücke gebaut, die die Nachrichten des Cerbo internen MQTT Servers an unseren eigenen MQTT Server weiterleitet.
In der Zeile 6 sieht man, das wir eine Passwortdatei verlangen. Diese müssen wir jetzt als nächstes generieren. Dafür müssen wir an dieser Stelle einen Umweg gehen und erst noch Mosquitto für Windows runterladen und installieren:
https://mosquitto.org/download/
Danach legen wir z.B. auf dem Desktop eine Textdatei an, die die gewünschten Logindaten enthält. Bei mir heißt die Datei „mqtt_passwort.txt“ und das Passwort muss so formatiert sein:

WICHTIG: Speichert euch euren Nutzernamen (könnt ihr wählen wie ihr wollt – bei mir hier „mqtt_user“) und das Passwort irgendwo sicher weg. Wann immer irgend ein Tool MQTT Botschaften senden oder empfangen will werden diese Daten benötigt. Ich speicher sowas alles in KeePass. Jetzt speichert und schließt die Datei. Danach geht ihr in den mosquitto Installationsordner in windows und öffnet dort die Kommandozeile indem ihr in die Pfadzeile „cmd“ eintippt und dann „Enter“ drückt:

Dann in die Kommandozeile folgenden Befehl eingeben und mit Enter bestätigen:
mosquitto_passwd -U „PFADZUEURERPASSWORTDATEI“

Wenn ihr die Passwortdatei jetzt öffnet werdet ihr feststellen, das euer altes Passwort jetzt komisch aussieht. Dann ist alles korrekt!
Diese veränderte Passwortdatei benennt ihr jetzt um in „pwfile“ und ENTFERNT die Endung .txt.
Diese Passwortdatei zieht ihr jetzt in den „data“ Ordner im VSCode. Wenn man jetzt nochmal in die „mosquitto.conf“ Datei schaut sieht man, das wir der Zeile 6 genüge getan haben und eine „pwfile“ Datei in dem richtigen Ordner haben. So sieht es dann aus:

## Konfiguration des essBATT Controllers
Da wir im letzten Schritt alle Komponenten auf einmal starten müssen wir jetzt noch den essBATT Controller konfigurieren. ACHTUNG: in dieser Konfiguration könnt ihr Einstellungen vornehmen die euer System beschädigen könnten. Eure Komponenten sind zwar noch über die Einstellungen in euren Multis und eurem BMS geschützt, aber Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Lest euch in jedem Fall das Kapitel Konfiguration vom essBATT Controller genau durch und versteht die Einstellungen. Wenn das für euch ein Buch mit sieben Siegeln ist, ist essBATT vermutlich (noch) nichts für euch.
Die Settings in der default Konfiguration passen ganz gut zu einem LiFePo4 Akku und sind aus Sicherheitsgründen auf 5A Lade- und Entladestrom und 300W Multileistung begrenzt. Für einen ersten Start macht es vielleicht Sinn nicht die volle Systemleistung einzustellen.

Die Datei in der alle Einstellungen für den essBATT Controller vorgenommen werden heißt „ess_config.json“. Die öffnet ihr und gebt eure VRM ID, euren MQTT Username und euer MQTT Passwort ein. Die VRM ID findet ihr in eurem VRM Portal unter „Einstellungen → Allgemeines“.
Sowohl VRM ID als auch Username und Passwort müssen innerhalb von Anführungszeichen stehen. Zahlenwerte werden in JSON generell ohne Anführungszeichen eingegeben. Im „documentation“ Ordner findet ihr eine kommentierte „ess_config.json“ Datei, die eine kurze Beschreibung der einzelnen Parametern gibt. Wenn ihr die zu eurem System passenden Einstellungen in dieser Datei vorgenommen habt müsst ihr die Datei speichern (z.B. mit Strg + s). Ihr erkennt eine ungespeicherte Dateiänderung an dem weißen Punkt neben dem Dateinamen in VSCode (siehe roter Pfeil im Bild).
## Starten der Docker Container
Jetzt sind wir im Großen und Ganzen fertig und können alles installieren und aktivieren. Das Installieren aller Container im „Compose“ File wird wieder über die Kommandozeile ausgeführt. Die lokale Kommandozeile nutzen wir einfach auch in VSCode und öffnen die Kommandozeile gleich im „smarthome_projects“ Ordner, weil dort ja auch unsere „compose“ Datei liegt. Es gibt eine Fehlermeldung wenn die Terminalbefehle nicht aus diesem Pfad ausgeführt werden:
Unten im Terminal geben wir jetzt folgenden Befehl ein:
sudo docker-compose up -d
Um zu checken ob alles läuft:
sudo docker compose ps
Ihr solltet jetzt drei Einträge sehen die ggf. etwas anders heißen als hier bei mir. Der can0_bridge_container ist korrekterweise bei euch jetzt nicht zu sehen.
## MQTT Server Testing
Jetzt überprüfen wir ob wir uns mit unserem gewählten Passwort mit dem MQTT Server verbinden können und Botschaften sehen. Dafür gibt es ein super Tool: https://mqtt-explorer.com/
Da kann man einfach nur die .exe Datei als portable Software runterladen und starten. Folgendes musste ich dort eintragen mit meinem MQTT Benutzernamen „mqtt_user“ und meinem Raspberry Hostnamen „raspismarthome“:

Jetzt solltet ihr die MQTT Botschaften sehen die von den einzelnen Geräten gesendet werden. Insbesondere „N“ und „W“ sind wichtig, da unter diesen „Reitern“ die Victron Botschaften aufgeführt werden. Unter „N“ sieht man die Botschaften die aus dem Victronsystem ausgelesen wurden und unter „W“ die Botschaften die man selbst geschrieben hat. Der essBATT Controller sendet selbstständind die MQTT Keepalive Botschaft, sodass Victron dauerhaft auch Werte raussendet. Fällt die Keepalive Botschaft aus (z.B. weil man den essBATT Controller Docker Container stoppt) hört Victron nach etwa einer Minute auch auf die Botschaften zu senden. In dem Fall werden die Topics „N“ und „W“ gelöscht und tauchen gar nicht mehr in dieser Liste auf. Wenn ihr unter „N“ die Topics „system“, „grid“, „battery“, „settings“ und „vebus“ (ggf. auch Solarcharger wenn ihr welche verbaut habt und es Tag ist) seht, ist essBATT erfolgreich eingerichtet und arbeitet schon.

## Das essBATT Controller Logfile
Wenn die voherigen Schritte alle erfolgreich waren läuft der essBATT Controller jetzt. Die erste Anlaufstelle um das zu überprüfen bzw. mögliche Fehlerzustände zu erkennen ist das Logfile. Dieses hat essBATT automatisch im essBATT-Controller- Ordner angelegt. Reinschauen könnt ihr in die Datei „essBATT_controller.log“ (im Screenshot heißt sie etwas anders) mit VSCode.

Dort sieht man ob essBATT sich mit MQTT verbinden konnte bzw. ob irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Z.b. gibt die Zeile mit all_CCGX_values_available: "False"t an, das in dem Zyklus nicht alle benötigten Werte von Batterie, Netzzähler oder Victron vorlagen. In solchen Zyklen bleibt essBATT im Wesentlichen untätig. Wenn das nur vereinzelt passiert ist das kein Problem. Zum Beispiel verliert mein Netzzähler mehrmals am Tag die Verbindung für einige Sekunden und dann wird diese Information ausgegeben. Hinweis: Wenn die maximale Größe dieser Logdatei erreicht ist wird automatisch eine zweite Logdatei (...log.1) angelegt. Wenn auch diese voll ist werden die Logginginformationen wieder in die erste Datei geschrieben. Dabei werden die alten Einträge gelöscht. Im Normalbetrieb sollte man eine Logginghistorie von mehreren Wochen haben. Aktiviert man den „DEBUG“ Modus fürs Logging hat man nur noch eine Historie von ~1 Tag, weil einfach viel mehr Informationen in das Logfile geschrieben werden. Änderungen an der Logdateigröße gehen nur direkt in der Datei „essBATT_controller.py“.
## Nachträgliche Änderung von essBATT Controller Einstellungen
Jetzt wollen wir ggf. einige Änderungen an der Konfiguration vornehmen. Zum Beispiel ärgern wir uns jetzt das wir mit den Defaulteinstellungen in der essBATT Konfiguration nur einen maximalen Ladestrom von 5A zulassen, unsere PV Anlage aber gerne 100A in die Batterie pumpen würde und wir den kostbaren Strom gerade verschenken. Oder wir wollen den „DEBUG“ Modus für das Logfile aktivieren oder Victron auffordern nicht nur die benötigten MQTT Botschaften zu schicken sondern ALLE Werte auf die man per MQTT Zugriff hat. Dazu nehmen wir zuerst die gewünschten Einstellungen in der Konfig Datei vor, wie im letzten Unterkapitel vorgestellt.

Mit „keepalive_get_all_topics“ gesetzt auf 1 fordert man Victron auf ALLE Botschaften zu senden. Mit „debug_level“ auf „DEBUG“ erhält man detailierte Ausgaben im Logfile und mit „max_battery_charge_current_2705“ setzt man den erlaubten maximalen Ladestrom für die Batterie. Zum Rumspielen mit Zahlenwerten ist noch der Parameter „check_ess_config_changes_while_running“ interessant. Setzt man den auf 1 kann man viele Einstellungen (z.B. alle unter „ess_mode_2_settings“ oder alle unter „battery_settings“) setzen während das Skript läuft und die Änderungen werden dann sofort (nach Speichern der Konfigurationsdatei) angewendet.
Jetzt wo wir alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben müssen wir den Docker Container in dem der essBATT Controller läuft stoppen und dann neu starten. Dazu öffnen wir wieder, wie bereits mehrfach in dieser Doku gezeigt, ein Terminal im Pfad des „smarthome_projects“ Ordner. Dort geben wir ein
sudo docker compose ps
Danach suchen wir uns den Namen des Service aus der Spalte „SERVICE“. Bei euch heißt der „essBATT_controller_service“. Nutzt den Namen der bei euch aufgeführt wird um diesen Befehl auszuführen:
sudo docker-compose stop essBATT_controller_service
Danach startet den essBATT Controller Service direkt wieder – die neue Konfiguration ist ja schon gespeichert und wird bei einem Neustart auch neu eingelesen.
sudo docker-compose start essBATT_controller_service
Man kann wohl auch statt der beiden Befehle hintereinander einfach ein mal den „restart“ Befehl nutzen:
sudo docker-compose restart essBATT_controller_service
Ob das Neustarten geklappt hat oder nicht könnt ihr jetzt z.B. im Logfile überprüfen. Wenn ihr Victron aufgefordert habt alle MQTT Topics zu senden könnt ihr das jetzt im MQTT Exporer überprüfen. Da sieht man jetzt erheblich mehr Einträge als vorher:

# Konfiguration vom essBATT Controller
Text
# Eigene Weiterentwicklungen und Debugging vom essBATT Controller
text
# Konfiguration des Victron ESS
Text
# Konfiguration des (physischen / übergeordnetem) BMS und Balancers
Text
## NEEY Balancer
# Einrichten von iobroker
Der iobroker läuft schon und man kann ihn erreichen im Browser wenn man eintippt:
http://raspismarthome:8081
Die Ersteinrichtung ist selbsterklärend. Man sollte wegen verschiedener Adapter aber tatsächlich auch den richtigen Wohnort eingeben.

Ein wichtiges Thema ist aber die Verschlüsselung. Der iobroker steuert das ganze Haus und sollte nicht zugänglich sein für andere. Hier halte ich mich an diese Anleitung (die auch als PDF abliegt):
https://smarthome.buanet.de/2021/01/ssl-und-authentifizierung-fuer-den-iobroker-admin/
Mir ist das als unsicher angezeigt Zertifikat egal – Hauptsache ich bin mit https// verbunden und niemand kann den Datenverkehr mitlesen.

Zur Nutzung von iobroker kann man ganze Bücher füllen. Ich will nur auf den wichtigsten Punkt aufmerksam machen. Der Adapter (der iobroker Name für Plugin) „backitup“. Der zieht von deiner ganzen iobroker Konfiguration in regelmäßigen Abständen Sicherungen. Die Sicherungen kann man dann auch über VSCode im iobroker Ordner sehen und da rauskopieren um die sicher abzulegen. Ich habe soviele lokale Skripte und Adapter und auch eine GUI für mein Smartphone gebaut zur Steuerung und Anzeige der MQTT Werte, das ein Verlust der Konfiguration unbezahlbar wäre. Mit „backitup“ kann man die vollständige Konfig wiederherstellen. Auch beim Wechsel auf eine neue Major Version von iobroker sollte man den Weg über „backitup“ gehen, weil dieses Tool auch in neueren Versionen wieder alles sauber einrichtet.

5. Einrichten von Python Skripten als Docker Container
Hier am Beispiel von meinem CAN0 Python Skript. Diese Anleitung ist aber auch relevant wenn man z.B. die Regelung vom Cerbo über das Python Skript was ich noch entwickeln muss starten möchte.

Für mein neues Python Skript lege ich einen eigenen Docker Container an. Wenn man nicht alle Skripte in einem Container hat, kann man für jedes Skript andere Python Paket Versionen installieren und ist insgesamt erheblich flexibler. Skripte die sich untereinander aufrufen müssen natürlich in einen Container.
Zuerst habe ich mir in meinem „smarthome_projects“ Ordner einen Unterordner für den neuen Container mit dem Python Skript angelegt. In diesen Ordner muss das Pythonscript selbst („can0_bridge.py“), das Dockerfile um den Container zu bauen (da wird nur Python installiert weil wir in dem Container ja auch nur ein einziges Python Skript ausführen wollen), die „requirements.txt“ Datei, in der alle Pakete stehen die in diesem Python zusätzlich installiert werden sollen zusammen mit den FIXEN (wichtig) Versionen. Es ist wichtig die Versionen zu fixieren, damit die Skripte auch in vielen Jahren noch so funktionieren. Wenn man immer die neuesten Pakete installiert, kann sich da soviel geändert haben, dass das Ursprungsskript nicht mehr lauffähig ist.
So sieht dann die neue Ordnerstruktur aus:

Zusätzlich zu der Ordnerstruktur sieht man auch gleich schon den Inhalt vom Dockerfile (liegt zusammen mit dieser Doku ab): es wird ein Python 3.8 installiert, in dem Container ist der Hauptpfad „Code“ angelegt. Dann werden mit „pip install“ alle benötigten Pakete installiert. Zuletzt wird noch der Befehl genannt, wass beim Start des Containers erfolgen soll, nämlich die Datei „can0_bridge.py“ ausführen.

Jetzt muss noch die „docker_compose.yml“ angepasst werden, die den Container erzeugen und starten soll:
Der untere Teil ist neu dazu gekommen. Ich hab den Service einfach „can0_bridge_service“ genannt und den Container „can0_bridge_container“. Entscheidend sind die beiden Zeilen „build“ und „volumes“. Bei „build“ gibt man an, wo das Dockerfile liegt, für den ein Container angelegt werden soll. Die „docker-compose.yml“ Datei liegt im Hauptordner „smarthome_projects“. Das ist der Hauptpfad für Docker Compose. Der Hauptpfad ist in Linux „.“ - also der Punkt. Relativ zu diesem „.“, also dem Hauptpfad, soll jetzt ein Ordner „can0_bridge“ existieren, indem Docker Compose das Dockerfile erwartet um den „can0_bridge_service“ zu bauen. Für weitere Skripte bräuchte man dann entsprechend wieder neue Unterordner mit eigenem „Dockerfile“ und „requirements.txt“.
Mit „volumes: ./can0_bridge:/code“ sorgt man wieder für eine Verbindung zwischen dem Dockercontainer und Ordnern auf die wir aus dem Raspberry Betriebssystem zugreifen können. Der im Raspberry Betriebssystem vorhandene Unterordner „./can0_bridge“ (in dem ja unser can0_bridge.py Skript liegt) wird auf den „code“ Ordner im Container „gemappt“ – also sozusagen „verbunden“. Den „code“ Ordner hatten wir ja schon im Dockerfile als „Workdir“ – also Hauptverzeichnis angegeben. Somit kann man jetzt aus dem neuen „can0_bridge_container“ Container auf alle Dateien in dem „./can0_bridge“ Unterordner zugreifen. Nice to know: ich lege in meinem Skript Logdateien ab, die die gesamte CAN0 Kommunikation und den Skriptablauf dokumentieren/loggen können. Die kann ich im Container einfach in das Hauptverzeichnis schreiben und die tauchen dann natürlich auch automatisch im „gemappten“/“verbundenen“ Ordner ausserhalb des Containers auf.

Jetzt ist alles vorbereitet und wir erzeugen jetzt den Neuen (und die alten, die aber nicht neugestartet werden weil sich bei denen nichts geändert hat) Container mit dem bekannten Befehl:
sudo docker-compose up -d

Um zu überprüfen ob der neue Container läuft wieder
sudo docker compose ps
ausführen. Hier findet man jetzt den Container den man angelegt hat:
Wenn der Container nicht läuft ist beim Starten des Python Skripts ein Fehler aufgetreten. Um herauszufinden was schief gelaufen ist kann man folgenderweise vorgehen:
sudo docker ps --filter "status=exited"
Mit dem Befehl findet man alle beendeten Container und wann sie beendet wurden. Jetzt müssen wir aber noch wissen mit welcher Fehlermeldung der Container aussteigt. Dafür versuchen wir den Container jetzt neu zu starten mit zusätzlicher Ausgabe aller Fehlermeldungen die beim Ausführen auftreten:
sudo docker start -i can0_bridge_container
Damit erhalten wir jetzt z.B. folgende Meldung:
In Zeile 12 unseres Pythonskripts trat ein Fehler auf. Und zwar scheint Numpy nicht installiert zu sein. Schnell noch Numpy in die requirements.txt aufgenommen (siehe „Was tun wenn man ein neues Paket in der „requirements.txt“ einfügt?“) und schon läuft die Kiste.

Was tun wenn man ein neues Paket in der „requirements.txt“ einfügt?
ALTERNATIVE evtl. besser – kommt als nächstes Unterkaptiel
Wenn man dann wieder Docker compose aufruft, wird einfach das alte Docker Image verwendet und das neue Paket nicht installiert. Um das zu erreichen muss man sich erstmal eine Liste mit allen Images zeigen lassen:
sudo docker image ls
Dann entfernt man das Image welches man geändert hat. Ich kopier mir dafür die IMAGE ID und nehme folgenden Befehl (jetzt konkret will ich den bridge_service neu bauen):
sudo docker rmi d59b6ecb01e1 --force
Jetzt kann man wieder mit
sudo docker-compose up -d
alles starten und das Image sollte neu erstellt werden. Es kommt eine Fehlermeldung dass das erwartete Image nicht vorhanden ist, allerdings ist das ja normal, da wir mit „--force“ das alte Image gekillt haben. Mit „y“ bestätigen wir, dass das neue Image verwendet werden soll.

Was tun wContainer neu erstellen wenn sich etwas geändert hat (requirements.txt oder .py Datei)
docker compose ps
danach dann den Service den man neu bauen möchte stoppen:
docker-compose stop ess_controller_service
Dann den alten Service entfernen
docker-compose rm -f ess_controller_service
Dann den neuen Service bauen
docker-compose build ess_controller_service
Und dann neustarten:
docker-compose up -d ess_controller_service

# 6. Python Skript entwickeln im Docker Container
https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers#_open-a-folder-on-a-remote-ssh-host-in-a-container
https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers
Für die Erlaubnis der Verbindung in den Containern diese Anleitung nutzen:
https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/

Aus der Doku:
1. Create the docker group.
$ sudo groupadd docker
2. Add your user to the docker group.
$ sudo usermod -aG docker $USER
3. Log out and log back in so that your group membership is re-evaluated.
You can also run the following command to activate the changes to groups:
$ newgrp docker
4. Verify that you can run docker commands without sudo.
$ docker run hello-world
This command downloads a test image and runs it in a container. When the container runs, it prints a message and exits.

Nachdem man erfolgreich die Dockergruppe erzeugt hat, kann man sich jetzt im VSCode mit dem Container verbinden. Dazu F1 drücken und in der aufpoppenden Zeile „Dev containers: Attach“ eintippen bzw. aus der Liste raussuchen. Dann muss man nochmal sein Passwort eingeben und sieht dann die laufenden Container. Dort wählen wir jetzt den Container aus in dem das Python Skript läuft, das wir erweitern/debuggen wollen:
Es geht ein neues VSCode Fenster auf in dem man wieder sein Passwort eintippen muss. Danach wird im Container alles für die Entwicklung mit VSCode vorbereitet.

X. Einrichten vom CAN Interface (optional)
Wenn man Zuhause ein günstiges Bussystem verwenden möchte könnte CAN das Mittel der Wahl sein. Super robust, gute Datenraten und erheblich günstiger als KNX Technik. Ich benutz das für die Steuerung meiner Batterien (Lüfter und Heizung) und um Messdaten zu übertragen. Wenn man sowas machen möchte und das nicht so zuverlässig sein muss, kann man besser WLAN in einem ESP8686 verwenden und die Daten gleich über MQTT rausschicken. Sowas hat man sich super schnell zurecht programmiert und muss keine Kabel ziehen.

2-CH CAN HAT von Waveshare habe ich verwendet um ihn auf den Raspberry zu schnallen. Anleitung zur Einrichtung liegt ab (2-CH CAN HAT - Waveshare Wiki) bzw. findet man online.

Damit der CAN auch dauerhaft verfügbar ist, an die Anleitung aus dem PDF halten was mit abgelegt ist (“Automatically bring up a SocketCAN interface on boot – PragmaticLinux”). Wenn man wie in diesem Fall 2 CAN Interfaces hat muss man wohl (noch nicht getestet) in der 80-can.network Datei statt “can0” einfach “can*” schreiben. Damit gelten die Settings für alle CAN interfaces. Wie man den unterschiedlichen Interfaces unterschiedliche Settings verpasst ist mir nicht klar – vielleicht braucht man das aber auch nicht.

# Changelog

2024.01.22:
initiale Version